## Tabelle1
Welche Vorteile haben Bauherren aufgrund einer DGNB Zertifizierung? Es handelt sich ja um eine Zertifizierung und nicht um eine Förderung bei der der Bauherr einen Nutzen durch Zuschuss oder günstiges Darlehen hat? | Der Nutzen für die Bauherrschaft äußert sich in - einer höheren Qualität, die von Beginn an durchgeplant ist, - einer verbesserten Verzahnung von Planen und Bauen, was das Risiko von Kostensteigerungen durch Nachträge reduziert, - geringeren Betriebskosten (Energie, Wasser, Reinigung etc.), - einem geringeren Risiko, zukünftige Anforderungen nicht zu erfüllen (z.B. bzgl. CO2-Emissionen oder Circular Economy) bzw. Folgekosten daraus tragen zu müssen (Stichwort CO2-Abgabe), - und daraus resultierend einer besseren Wertentwicklung der Immobilie - höherer Komfort (thermisch im Sommer und Winter, visuell, akustisch, Aufenthaltsqualitäten etc.) - Nachweis einer minimierten Belastung des Gebäudes durch Schad- undn Risikostoffe (z.B. VOC-Messung) => Das DGNB Zertifikat ist der unabhängige, transparente Nachweis der tatsächlich umgesetzten Qualität
Wer legt den Dekabonierierungspfad (Neigung bzw. Steigung / Zeitachse) fest. Was sind die Randparameter für die Festlegung vom Pfad? | Der Dekabonisierungspfad ergibt sich aus der linearen Verbindung zwischen dem Startwert, der sich aus der Jahresbilanz der absoluten Treibhausgasemissionen ergibt, und dem gebäudespezifischen Zielzeitpunkt für den klimaneutralen Betrieb, spätestens allerdings 2050. Für den Startwert erfolgt keine Bereinigung bezüglich Wetter oder Gebäudebelegung, da es sich um den Reduktionspfad auf Basis von gemessenen und damit tatsächlich emittierten Treibhausgasemissionen handelt.
Wie kann die Verbrennung von Biomasse als CO2-Neutral definiert werden, wenn das "Nachwachsen" länger dauert, als der Klimaschutzfahrplan als Ziel definert? | Verbrennen von Biomasse kann nur als "klimaneutral" in die Bilanz eingehen, wenn sie aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, d.h. unter anderem dass der Wald mehr Biomasse aufbaut als geerntet wird. Dies ist dann aber natürlich auch in Zukunft sicherzustellen.
Ist geplant den Klimaschutzfahrplan für Wohnungs-Neubauten verbindlich vorzuschreiben? | Nein, eine Vorschrift einen Klimaschutzfahrplan für Wohnungs-neubauten zu erstellen gibt es bislang nicht. Perspektivisch sehen wir aber genau dies für Neubauten kommen, die noch nicht Klimapositiv sind. Das Instrument wurde vor allem im Hinblick auf Bestandsgebäude entwickelt und die DGNB empfiehlt Kommunen es bei Sanierungsmaßnahmen einzufordern bzw selbst anzuwenden.
Wie erhält man das Zertifikat „Klima-Positiv“? Was kostet es für ein EFH? | Die Auszeichnung "Klimapositiv" ist über das DGNB System Gebäude im Betrieb erhältlich, wenn im laufenden Betrieb mehr Treibhausgasemissionen eingespart werden, als für die Deckung des gesamten eigenen Energieverbrauchs ausgestoßen werden und somit im Gesamtsystem ein für das Klima netto-positiver Effekt erzeugt wird. Bei klimaneutralem Betrieb wird über das DGNB System Gebäude im Betrieb ohne Bearbeitung weiterer Nachhaltigkeitskriterien eine Bronze Zertifizierung erreicht. DIe Zertifizierungsgebühren für das DGNB System Gebäude im Betrieb belaufen sich für Gebäude <500 m2 auf 1000,-€ , mit der Klimapositiv-Auszeichnung sind keine weiteren Kosten verbunden.
Müsste im Klimaschutzfahrplan nicht auch die Graue Energie berücksichtigt und kompensiert werden? | Das Rahmenwerk Klimaneutrale Gebäude unterscheidet den klimaneutralen Betrieb (Bestandsgebäude) und klimaneutrale Gebäude ("Betrieb und Konstruktion" bei Neubau) Da CO2-Emissionen aus grauer Energie im bei Bestandsgebäuden eine untergeordnete Rolle spielen, wurde die graue Energie der Einfachheit wegen ausgeklammert. Im Bilanzierungsrahmen "Betrieb und Konstruktion" wird die graue Energie berücksichtigt und mussdurch den Betrieb kompensiert werden.
Falls die Zielerreichung z.B. bis 2035 nicht erreicht wird, welche Kompensationsmöglichkeiten würden Sie empfehlen (z.B. Moorvernässung etc.)? | Eine Kompensation ist bei der CO2-Bilanzierung nur über den Einkauf von Ökostrom mit gewissen Anforderungen möglich. Dabei ist die gekoppelte Lieferung von Herkunftsnachweis und Energieträger und Zusätzlichkeit der Produktion gemäß dem DGNB "Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte" erforderlich. Andere Kompensationsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
meiner Ansicht nach müsste unbedingt die städtebauliche Situation mit betrachtet werden. Gesamtenergiekonzept, Nahverkehr, Abwärme aus der Industrie,....Zusätzlich bringen wir Heute sehr viele nicht recycelbare Verbundbaustoffe mit Schadstoffen in den Bau. Warum wird dies nicht betrachtet ? | Das sehen wir ebenso, bei der Erstellung eines gebäudeindividuellen Klimaschutzfahrplans wird im Rahmen der Potenzialanalyse, die städtebaulichen Bestandssituation mit berücksichtigt. Zusätzlich wird bei der Potenzialanalyse auch die Gebäudeenergie, Nutzerenergie und Versorgungssysteme optimiert.
Wo findet man CO2 Gehalt von Baustoffen, Technik usw. | Die Treibhausgasemissionen von Baustoffen und Technik sind in EPDs (Environmental Product Declaration) zu finden. Eine EPD zeigt die umweltrelevanten Eigenschaften von Produkten auf. Diese sind beispielsweise auf der Seite des Instituts für Bauen und Umwelt e.V. zu finden. Das Bauministerium veröffentlich mit der Ökobau.dat eine Sammlung von Daten unter www.nachhaltigesbauen.de
Wie bekommt man den Klimaschutzausweis? | Ein Klimaschutzausweis kann über das DGNB Tool zur CO2-Bilanzierung erstellt werden, welches über die DGNB verfügbar gemacht wird unter https://www.dgnb.de/de/themen/klimaschutz/toolbox/
an DGNB: ist in einer späteren Version geplant, die Energie-Bilanzierung differenzierter zu gestalten und nicht Überschuss-Strom aus dem Sommer mit einem Energiebedarf während einer Dunkelflaute im Winter 1:1 zu verrechnen? | In einer Weiterentwicklung des Tools ist eine Differenzierung vorgesehen, in dem man die Thematik der Energiespeicher miteinbringt. Bei der Weiterentwicklung können Sie sich gerne über die DGNB Arbeitsgruppen mit einbringen.